硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：检测技术与控制工程  考试时间：120分钟，满分：100分

考生在检测技术和过程控制工程考试内容中，任选其中之一。

- 考试要求

（一） 检测技术（100分）

1．了解检测、测量误差的基本概念，掌握检测仪表的主要性能指标，并能通过对性能指标的分析，对仪表做出正确评价和选择；

2. 了解传感器、变送器的基本概念，掌握变送器的输入/输出信号变换关系、量程/零点调整方法和接线方式。

3. 掌握石油化工生产过程中温度、压力、物位、流量等四大参数的检测仪表与检测系统的原理与组成、信号转换与处理，熟悉各类仪表的特点、适用场合及典型工程应用。

4. 掌握检测仪表的正确选择、安装、使用，掌握检测仪表的一般检定要求以及压力、温度、物位、流量等仪表的检定方法。

（二）过程控制工程（100分）

要求学生在学习自动控制原理、测量及调节仪表、计算机控制及工艺原理的基础上，结合实际的工业生产过程，能进行简单控制系统、复杂控制系统、以及解耦控制器的设计与分析，针对具体设备或过程进行常规控制方案的设计、整定与投用办法。典型设备控制。要求学生重点掌握本课程的基本原理、基本概念和基本方法。

- 考试内容

（一） 检测技术（100分）

1．检测技术基础

（1）检测基本概念、检测仪表一般构成

（2）测量误差

（3）检测仪表的性能指标

（4）掌握变送器的输入/输出信号变换关系、量程/零点调整方法和接线方式。

2．压力测量

（1）压力的基本概念及不同表示方式

（2）就地指示式压力测量仪表：弹簧管压力表

（3）远传式压力测量仪表：应变电阻式、电容式、压电式

要求掌握应变电阻测量电路（单臂、半桥、全桥）

（4）压力测量仪表的选择、校验和安装

3. 物位测量

（1）浮力式物位计

（2）静压式物位计（差压变送器的测量范围、零点迁移的确定与实现）

（3）电容式物位计

（4）非接触式物位计：辐射式、超声、雷达

4. 流量测量

（1）流量的基本概念及不同表示方式

（2）速度式流量计：节流式、动压式、浮子式、电磁式、涡街、超声式

（3）容积式：椭圆齿轮、腰轮、刮板

（4）质量流量计：科里奥利式

（5）各种流量计的测量原理、特点和应用场合，流量计的选择与标定。

5. 温度测量

（1）温度的基本概念及不同表示方式

（2）就地指示式温度测量仪表：膨胀式温度计

（3）远传式温度测量仪表：热电阻、热电偶

掌握热电偶、热电阻的测温原理、特点，热电偶测温时的补偿导线、冷端温度补偿的作用、原理和方法，热电阻测温时的三线制接法原理等。

（4）温度测量系统的构成、接触式温度计的安装

（二）过程控制工程（100分）

1. 单回路控制系统

（1）过程控制系统的发展概况、特点、基本概念、组成及其分类；

（2）过程的数学模型及建模的方法。要求掌握典型过程单元数学模型的机理推导和试验建模的方法；

（3）简单过程控制系统设计：包括方案设计、系统投运、调节器参数整定（包括控制器正反作用选择），以及简单控制系统设计举例。

2. 复杂控制系统的原理、功能、控制方案设计和应用场合

（1）串级控制系统

（2）均匀控制系统

（3）比值控制系统

（4）前馈控制系统

（5）分程控制系统

（6）选择性控制系统

3. 多回路控制系统

（1）相对增益的概念及计算

（2）耦合系统的变量配对

（3）多回路系统的解耦设计

4. 典型设备控制

（1）加热炉、换热器、锅炉控制

（2）精馏塔控制

三、参考书目

1.检测技术参考书

（1）《化工测量及仪表》（第三版），陈忧先、左锋、董爱华编著，化学工业出版社，2010；

（2）《测量仪表与自动化》，杜鹃编著，中国石油大学出版社，2006；

2.过程控制工程参考书

（1）《过程控制工程》第三版，戴连奎等主编，化学工业出版社，2012.